| Cantidad | Equipo | Laboratorio | Año |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bomba de vacio a membrana ME2 Vacuubrand – Serie 23823313 | Lab. Carne | 2006 |
| 1 | Centrifuga p/tubos Eppendorf, Gelec G130-D A00405 | Lab.Plaguicidas | 2006 |
| 1 | Cabezal con circulación TVD con cuba | Lab Carne | 2006 |
| 1 | Fax termico Panasonic | Decanato | 2006 |
| 1 | Switc KVM 8 bocas electronico | Red | 2006 |
| 5 | Placas Red 10/100 PCI 3 Com | Red | 2006 |
| 2 | Placas Red 10/100 PCI Encore | Red | 2006 |
| 2 | Switch 24 Port 10/100 Auto Detect | Red | 2006 |
| 1 | Camara digital | Voluntariado | 2006 |
| 1 | Freezer Gafa 300 lt Dual | Planta Piloto | 2006 |
| 2 | Acondicionadores de aire Split de 4500 frig. | Administracion | 2006 |
| 1 | Heladera con Freezer 360 lt | Biotecnol. | 2006 |
| 1 | Heladera con Freezer 360 lt | Voluntariado | 2006 |
| 1 | Computadora completa | Voluntariado | 2006 |
| 1 | Impresora Laser | Voluntariado | 2006 |
| 1 | Equipamiento Módulo Básico para la enseñanza de la Física marca PASCO, modelo CA-6781 que incluye:Sistema de introducción a la dinámica (pista, carritos y accesorios), impulsor a hélice para carritos, carrito motorizado, lanzaproyectiles de sobremesa con soporte para barrera infrarroja, juego de resortes para investigar la ley de Hooke, soporte para múltiples péndulos, accesorio para investigar la fricción, interfase Science Workshop 750, software operativo Data Studio, amplificador de potencia, sensores, accesorios y complementos para los sensores, accesorios generales, apoyo didáctico, etc. | Fisica I | 2006 |
| 1 | Equipo de sonido | Salon de conferencia | 2006 |
| 4 | Bafles | Salon de conferencia | 2006 |
| 2 | Proyectores multimedia Sony | Aula 1 y 2 | 2006 |
| 15 | Computadoras completas | Sala Comput. | 2006 |
| 1 | Centrífuga de mesa, tapa bisagra con bloqueo por apertura de tapa, material resistente a reactivos, con variador electrónico de velocidad y taquímetro electrónico digital, reloj interruptor de 1-30 minutos, velocidad mínimo 3.000 rpm. Alimentación 220 V. Motor protegido contra derrame. Rotor/cargador oscilante para tubos de 10/15 ml y otro como accesorio para tubos de 50 ml. | Microbiologia | 2006 |
| 1 | Estufa de cultivo, medidas internas mínimas de 60x40x40, doble puerta con controlador electrónico digital de temperatura hasta 60 ºC. | Microbiologia | 2006 |
| 1 | Estufa de esterilización, medidas internas mínimas de 60x40x40, con controlador electrónico digital de temperatura hasta 200 ºC (mínimo) | Microbiologia | 2006 |
| 3 | Microscopios binoculares tipo educativo: con inclinación de 45º, distancia interpupilar variable, ocular 10x, objetivos: 4/10/40/100x, iluminación incorporada halógena regulable. Platina móvil con vernier, condensador de Abbe, ajuste de foco macro y micro, con puntero ocular. |  |  |
| 1 | Accesorio para microscopio Leica MLDB: objetivos de 40 x y 100 x fase , diafragmas de fase y telescopio de enfoque | Microbiologia | 2006 |
| 2 | Agitadores magnéticos sin calefacción, capacidad 2 lt. con llave reguladora de agitación. Velocidad de giro: 0 a 1000 rpm. (o superior). | Lab. Nº 2 Quim Y Lab.Alimentos | 2006 |
| 2 | Agitadores magnéticos con calefacción, capacidad 2 lt., temperatura en plancha hasta 250ºC., con placa calefactora de acero inoxidable o cerámica de 150 mm. diámetro, con llave reguladora de agitación y calefacción. Velocidad de giro: 0 a 1000 rpm. (o superior). | Lab. Nº 1 Quim Y Lab. Alimentos | 2006 |
| 3 | Electrodos combinados para medición de pH con las siguientes características: Con cuerpo epoxi. De junta simple y celda de referencia de Ag/AgCl Con conexión BNC Medidas aproximadas: 12 mm diámetro x 127 mm largo. | Lab. Quim. Instrumenta, Lab. Biotecnol., Lab. Alimentos | 2006 |
| 3 | Pehachimetro de mesada lectura digital, Con las siguientes características: Apto para medir PH, MV y ºC con ATC Rango de pH: 0-14 Calibración automática con tres memorias de Buffer (mínimo). Resolución de pH: 0.01 Resolución de Temperatura: 0,1 °C | Lab. Nº1 Quim. Lab. Nº2 Quim. Lab. Quim. Alimentos | 2006 |
| 1 | Refractómetro digital 0-85º Brix ± 0,1 –Ind.Ref. 1.3330-1.5040 ± 0.0001. Alimentación 220 V / 9 V. Compensación automática de temperatura. | Lab.Fisico Alimentos | 2006 |
| 1 | Balanza analítica electrónica. Display digital 200 g ± 0.001 sin cabina p/viento | Lab. Instrument. | 2006 |
| 1 | Balanza analítica electrónica. Display digital 600 g ± 0.01 sin cabina p/viento. | Lab. Nº 2 Quim | 2006 |
| 1 | Registrador (Datalogger) de humedad, temperatura y punto de rocío, con display y sonda incorporada. Almacenamiento de 5.000 valores mínimo. Intervalos de medición de 2 segundos a 24 horas. Rangos de medición: 0 a 100% HR / -20 a 70ºC. Con software e interfase de conexión a PC. | Control de Procesos | 2006 |
| 1 | Analizador digital de energía. Características: voltaje AC 0-600, corriente AC 5-1000ª, Distorsión armónica total THD, Potencia y energía ( reactiva, Aparente, Trabajo), Demanda pico, Factor de potencia, Medición de frecuencia, Secuencia de fases, Medición de potencia y energía consumida y generada, Selección de frecuencia 50/600 HZ, Tiempo de registro desde horas hasta año. | Fisica II | 2006 |
| 1 | Equipos controladores de temperatura PID y lógica difusa, con salida a rele y analógica (4-20mA). Entrada de termocupla y PT100. | Fisica II | 2006 |
| 4 | Tester 4 | Fisica II | 2006 |
| 1 | Medidor de actividad acuosa AquaLab | Fisico Quimica | 2007 |
| 1 | Sistema para la enseñanza de óptica básica. Constituido por: Fuente de luz de cuatro propósitos: fuente puntual, fuente extensa con una figura orientada para formación de imágenes, fuente de rayos colimados, fuente de rayos cromáticos colimados. Banco óptico de aluminio extruido de 1.16m, con regla milimétrica incorporada. Cuatro lentes de 5cm de diámetro, con soportes plásticos, F: -150, +100, +200 Y +250mm. Soporte autocentrante para agregar lentes del usuario al sistema. Espejo esférico de doble faz, F+/- 100mm. Localizador de imágenes reales. Pantalla para proyectar. Lente cilíndrica biconvexa. Lente cilíndrica bicóncava. Prisma romboidal de acrílico. Espejo triple: plano, cilíndrico cóncavo y cilíndrico convexo. Conjunto de accesorios para el estudio de óptica física. Constituido por: Emisor láser de estado sólido, con potencia de salida menor que 5mW, y longitud de onda principal perteneciente al intervalo 660-680nm. Montado en soporte plástico. Con fuente de alimentación incluida. Dos cargadores tipo revólver con distintas combinaciones de rendijas, y patrones de difracción. Manual de uso. Juego de tres redes de difracción (100, 300 y 600 líneas/mm) montadas sobre un marco fijo y protegidas con vidrios por ambos lados. | Lab. Fisica I | 2007 |
| 2 | Proyectores Multimedia Epson | Aula Nº6 y Sala Conferencia | 2007 |
| 20 | Sillas con Pupitres | Lab. Fisica | 2007 |
| 10 | Banquetas | Lab. Fisica | 2007 |
| 1 | Balanza analitica 200 g c/cabina | Lab. Quim.Alimentos | 2007 |
| 6 | Computadoras completas | Sala Informatica Aula Nº 3 Aula Nº 6 Aula Proyecto Sec. Extencion Lab.Fisica | 2007 |
| 1 | Heladera c/Freezer Electrolux | Lab.Fisico Alim | 2007 |
| 1 | Computadora completa | Voluntariado | 2007 |
| 1 | Balanza 3.000 g electronica | Planta Piloto | 2007 |
| 1 | Camara CMOS ½” p/adaptar a microscopio | Microbiologia | 2007 |
| 1 | Bomba alto vacio | Lab. Quim Nº 2 | 2007 |
| 1 | Modelo molecular p/armar Q. Organica | Lab. Nº1 | 2007 |
| 1 | Coleccion de modelos /formas moleculares | Lab. Nº1 | 2007 |
| 1 | Coleccion modelo de orbitales atomicos | Lab. Nº2 | 2007 |
| 3 | Electrodos combinados PH | Lab. Quim Alim | 2007 |
| 1 | Linea principal aire comprimido | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Linea alimentaión agua caldera | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Bomba centrífuga | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Ph-metro | Lab.Quimica | 2008 |
| 1 | Balanza analítica c/ cabina 200 ±0,0001 g | Lab. Quim | 2008 |
| 1 | Balanza digital 3.000 ± 0.01 g | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Refractómetro digital 0-85º | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Agitador magnetico | Lab. Quim | 2008 |
| 1 | Cubeta vidrio polarimetro | Q.Instrumental | 2008 |
| 1 | Bomba vacio | Laboratorios | 2008 |
| 1 | Termometro patrón 60-100º | Lab. Carnes | 2008 |
| 1 | Pesa patrón 200 g | Q. Instrumental | 2008 |
| 1 | Equipamiento completo Fisica Optica | Fisica II | 2008 |
| 1 | Sensor de movimeinto | Fisica I | 2008 |
| 1 | Proyector | Aula Nº 7 | 2008 |
| 1 | Proyector | Laboratorio Nº 2 | 2008 |
| 1 | Termotanque | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Zorra hidraulica | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Balanza 600 ± 0.01 g | Planta piloto | 2008 |
| 1 | Tornillo y estator bomba Spray | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Dataloger -45 – 150 ºC | Planta Piloto | 2008 |
| 7 | PC completas c/monitor LCD | Facultad | 2008 |
| 3 | PC s/monitor | Facultad | 2008 |
| 1 | Juego de tres manometros | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Bomba presurizadora | Baños | 2008 |
| 1 | Plaqueta central telefonica | Facultad | 2008 |
| 1 | Computadora noteboook | Ingles | 2008 |
| 1 | Heladera exhibidora vertical | Gastronomia | 2008 |
| 2 | Mesadas acero inoxidable | Gastronomia | 2008 |
| 1 | Mueble c/pileta lavadero | Gastronomia | 2008 |
| 1 | Mueble bajo mesada y alacena | Gastronomia | 2008 |
| 2 | Anafes dos hornallas | Gastronomia | 2008 |
| 1 | Sobadora de mesa | Planta Piloto | 2008 |
| 1 | Amasadora | Planta piloto | 2008 |
| 1 | Batidora planetaria | Planta piloto | 2008 |